АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.01.2020                               с. Надеждинка                                      № 4-п

«Об утверждении схем водоснабжения

муниципального образования Надеждинский сельсовет

Саракташского района Оренбургской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ       «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным Законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и  в связи с окончанием срока действия:

1.Утвердить прилагаемую схему водоснабжения муниципального образования Надеждинский сельсовет.

2. Считать утратившим силу постановление главы администрации муниципального образования Надеждинский сельсовет от 24.03.2014 № 12-п «Об утверждении схем водоснабжения муниципального образования Надеждинский сельсовет».

3.Настоящее постановление обнародовать на территории сельсовета   и разместить на официальном сайте муниципального образования Надеждинского сельсовета в сети Интернет.

Глава администрации МО

Надеждинский сельсовет:                    ___________________О.А.Тимко

| Разослано: | прокуратуре, администрации МО Саракташский район, в дело. |
| --- | --- |

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ    МО НАДЕЖДИНСКИЙ

СЕЛЬСОВЕТ

- Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения   МО Надеждинский сельсовет Саракташского муниципального района являются:

- Федеральный закон от 07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

постановление Администрации МО Надеждинский сельсовет № 49 -п от 23.12.2013 г.

«Об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения муниципального образования Надеждинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта , капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,	:

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Генеральный план МО Надеждинский сельсовет.

II. Состав схемы водоснабжения   МО Надеждинский сельсовет на период до 2027 г.

Разработанная схема водоснабжения   сельского поселения включает в себя:

1.  Общие  положения

- Цели и задачи разработки схемы водоснабжения

- Общую характеристику сельского поселения.

- Принципиальная схема водоснабжения с.Надеждинка, с.Яковлевка Саракташского района

5. Графическая часть схемы холодного водоснабжения.

6. Существующее	положение в сфере холодного водоснабжения с.Надеждинка, с.Яковлевка.

7.Существующе положение в сфере водоотведения

8. Расчетные расходы воды

9. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников водоснабжения и

10. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления  административных границах поселения

III. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения МО Надеждинский сельсовет

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в Надеждинском сельском поселении, обеспечению надежного водоснабжения   наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения  сельского поселения на период до 2027 г. являются:

1.Обследование системы водоснабжения  и анализ существующей ситуации в водоснабжении сельского поселения;

2.Выбор оптимального варианта развития водоснабжения   и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения   сельского поселения до 2027 года.

Водоснабжающая организация определяется схемой водоснабжения. Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

IV. Краткие сведения о географическом положении и     природных условиях

МО Надеждинский сельсовет находится в центральной части Оренбургской области  в границах Саракташского  района. Площадь поселения 50 га, численность населения 596 человек, в состав сельсовета входят три населённых пункта: с. Надеждинка, с. Яковлевка, х. Туркестан. Климат умеренно-континентальный, характеризующийся средним увлажнением, с жарким  летом и умеренно холодной  зимой.   Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 5.8оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 28-35°С. Средняя многолетняя температура зимы  составляет (-)13о-(-) 17,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

V.Существующее положение в сфере холодного водоснабжения с.Надеждинка, с.Яковлевка.

1.Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения является общество с ограниченной ответственностью «Колос.

2.В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения с.Надеждинка, с.Яковлевка приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из артскважин в индивидуальных жилых домах.

В административном отношении водозаборы для добычи подземных вод используемых для целей питьевого и хозяйственно –бытового водоснабжения с.Надеждинка, с.Яковлевка расположены в Саракташском районе Оренбургской области.

Общество с ограниченной ответственностью «Колос» имеет 1 водозабор для водоснабжения с. Надеждинка. Глубина скважины 40 м, пробурена в период 1986г., две скважины глубиной 30 м. в 2012г. Общество с ограниченной ответственностью «Колос» имеет 1 водозабор для водоснабжения с. Яковлевка. Глубина скважины 45 м, пробурена в период 1984 г.

Качество воды в скважине для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с.Надеждинка, с.Яковлевка по химическим и бактериологическим показателям отвечает требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водохозяйственный баланс водоиспользования, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления.

| Наименование Населенного пункта | объем |  | население |  | Бюджетные организации |  | Прочие потребители |  | Потери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М.куб/ сут | Тыс.м.куб/ год | М.куб/ сут | Тыс.м.куб/ год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | М.куб/ сут | Тыс.м.куб/ год | М.куб/ сут | Тыс.м.куб/ год |  |
| с. Надеждинка | 72 | 26,3 | 52 | 19 | 14 | 5,1 | 6 | 2,2 |  |
| с.Яковлевка | 62 | 16,3 | 42 | 9 | 6 | 2,3 | - | - |  |

VI. Расчетные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

1.Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

2.Расход воды на поливку приусадебных участков;

3.Расход воды на противопожарные нужды.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены Администрацией Оренбургской области в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг». Постановление Правительства Оренбургской области от 17 августа 2012 г. N 686-п "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Оренбургской области"

Приложение N1 к постановлению

Правительства области

от 17 августа 2012 г. N 686-п

Нормативы

потребления  водоснабжения

| МО Надеждинский сельсовет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели использования воды | Единица измерения | Норматив в месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | На полив земельного участка | Куб.метров на 1кв.метр | 0,262 |
| 2 | На водоснабжение и приготовление пищи для сельхоз.животных, в том числе. |  |  |
| 2.1 | Коровы молочные | Куб.метров на 1 голову | 3,0 |
| 2.2 | Коровы мясные | Куб.метров на 1 голову | 2,1 |
| 2.3 | Быки, нетели | Куб.метров на 1 голову | 1,5 |
| 2.4 | Молодняк КРСв возрасте до 2-х лет | Куб.метров на 1 голову | 0,9 |
| 2.5 | Телята в возрасте до 6-ти месяцев | Куб.метров на 1 голову | 0,6 |
| 2.6 | Лошади рабочие, верховые, рысистые и некормящие матки | Куб.метров на 1 голову | 1,8 |
| 2.7 | Лошади племенные и кормящие | Куб.метров на 1 голову | 2,4 |
| 2.8 | Жеребцы-производители | Куб.метров на 1 голову | 2,1 |
| 2.9 | Жеребята в возрасте до 1,5 лет | Куб.метров на 1 голову | 1,36 |
| 3 | Овцы взрослые | Куб.метров на 1 голову | 0,3 |
| 3.1 | Молодняк овец | Куб.метров на 1 голову | 0,18 |
| 3.2 | Хряки-производители, матки взрослые | Куб.метров на 1 голову | 0,7 |
| 3.3 | Свиноматки с поросятами | Куб.метров на 1 голову | 1,8 |
| 3.4 | Свиноматки супоросые, холостые | Куб.метров на 1 голову | 0,7 |
| 3.5 | Поросята-отъемыши | Куб.метров на 1 голову | 0,15 |
| 3.6 | Ремонтантный молодняк | Куб.метров на 1 голову | 0,4 |
| 3.7 | Свиньи на откорме | Куб.метров на 1 голову | 0,4 |
| 3.8 | Куры | Куб.метров на 1 голову | 0,03 |
| 3.9 | Индейки | Куб.метров на 1 голову | 0,04 |
| 4.0 | Утки, гуси | Куб.метров на 1 голову | 0,06 |
| 4.1 | Норки, соболи | Куб.метров на 1 голову | 0,09 |
| 4,2 | Лисы и песцы | Куб.метров на 1 голову | 0,35 |
| 4.3 | Кролики | Куб.метров на 1 голову | 0,09 |

Нормативы

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек

VIII.Предложения реконструкции и технического перевооружения источников

водоснабжения

Средний износ трубопроводов водоснабжения в поселении составляет 80 %. Для решения данной задачи необходима модернизация водопроводных и канализационных сетей - замена ветхих асбесто-цементных  труб на полиэтиленовые.

Всего в с.Надеждинка протяженность водопроводных сетей составляет 8  км. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки холодной воды потребителям.

Всего в с.Яковлевка протяженность водопроводных сетей составляет 4  км. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки холодной воды потребителям.

Объем необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения – 88 000 тыс. руб.

Перечень объектов с.Надеждинка

| с. Надеждинка | ул. Центральная 6 |
| --- | --- |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 6/2 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 8/1 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 9 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 10, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 11 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 12 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 15 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 17 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 20 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 21 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 22 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 26 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 28 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 35 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 36 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 40 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 41 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 46 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 50 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 51 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 53 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 54 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 55 (ООО «Колос») |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 56 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 57 (Надеждинский ДК) |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 59 а (Магазин «Пятерочка») |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 60 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 62 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 65 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 68 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 70 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 72 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 76 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 78 |
| с. Надеждинка | ул. Центральная 80 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 1 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 2 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 3 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 9 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 10 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 12 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 15 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 16 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 18 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 19 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 22 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 23 (Надеждинский ФАП) |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 26 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 27 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 28 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 29 |
| с. Надеждинка | ул. Киевская 31 |
| с. Надеждинка | пер. Школьная,1 (МОБУ Надеждинская СОШ) |
| с. Надеждинка | пер. Рабочий 4 (МТМ) |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 1, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 1, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 2, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 2, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 3, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 3, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 4, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 4, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 5, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 5, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 6, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 6, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 7, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 7, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 8, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 8, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 9, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 9, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 10, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 10, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 11, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 11, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 12, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 12, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 13, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 13, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 14, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул.Подгорная 14, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 15, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 15, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 16, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 16, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 17, кв.1 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 17, кв.2 |
| с. Надеждинка | ул. Подгорная 18 (Дошкольная группа МОБУ Надеждинская СОШ) |

Перечень объектов с.Яковлевка

| с. Яковлевка | ул. Вертякова 3,кв. 1 |
| --- | --- |
| с. Яковлевка | ул. Вертякова 5,кв. 1 |
| с. Яковлевка | ул. Вертякова 7 |
| с. Яковлевка | ул. Вертякова 11 |
| с. Яковлевка | ул. Вертякова 17 |
| с. Яковлевка | ул. Вертякова 23/1 (Магазин «ИП Андреева») |
| с. Яковлевка | ул. Вертякова 23/3 |
| с. Яковлевка | ул. Вертякова 24 (Яковлевский ФАП) |
| с. Яковлевка | ул. Вертякова 29 |
| с. Яковлевка | ул. Колхозная 3 |
| с. Яковлевка | ул. Колхозная 9 |
| с. Яковлевка | ул. Колхозная 17 |
| с. Яковлевка | ул. Колхозная 19 |
| с. Яковлевка | ул. Колхозная 27 |
| с. Яковлевка | ул. Колхозная 35 |
| с . Яковлевка | ул. Колхозная 37 |
| с. Яковлевка | пер. Луговой 2 |
| с. Яковлевка | пер. Луговой 4 |
| с. Яковлевка | ул.Буранная 1 |
| с. Яковлевка | ул.Буранная 3 |
| с. Яковлевка | ул. Буранная 4 |
| с. Яковлевка | ул. Буранная 7 |